## Лист1
|  | Ala-32 | [9 empty] | ДЖИН
|  | промеряли через 24 часа после раскапывания | [9 empty] | промеряли через 24 часа после раскапывания
|  | коэффициенты сбиты | коэффициенты восстановлены |  |  |  |  | переставлены местами mQ-2full 1 и 2 | коэффициенты обнулены
1 | mQ-2-full | 2158.206 | 288 | 287.797 | 288.993 | 288.685 | 288.273 | 920.996 | 2322.076 | 2247.236 | 2269.142 | 974 | 968 | 967
2 |  | 2853.308 | 922.833 | 924.364 | 935.967 | 932.758 | 933.418 | 290.041 | 702.199 | 681.87 | 683.866 | 284 | 283 | 283
3 |  | 2052.7 | 241.976 | 241.901 | 244.758 | 245.067 | 243.278 | 242.434 | 590.064 | 572.357 | 573.273 | 231 | 231 | 230
4 | TE-2-full | 3315.698 | 2288.302 | 2280.075 | 2288.316 | 2283.287 | 2281.616 | 2268.471 | 5884.329 | 5825.623 | 5822.919 | 3048 | 3048 | 3048
5 |  | 3303.468 | 2240.633 | 2233.645 | 2238.37 | 2238.21 | 2235.402 | 2219.369 | 5766.937 | 5707.424 | 5725.414 | 3012 | 3012 | 3010
6 |  | 3279.776 | 2250.729 | 2245.243 | 2249.729 | 2241.686 | 2246.759 | 2231.769 | 5793.068 | 5731.089 | 5740.056 | 3033 | 3034 | 3033
7 | mQ-5-full | 42.812 | 42.721 | 43.496 | 43.022 | 43.016 | 42.983 | 42.631 | 124.168 | 121.772 | 124.054 | 50 | 50 | 50
8 |  | 47.753 | 48.149 | 48.049 | 47.823 | 48.404 | 48.5 | 48.063 | 137.615 | 134.182 | 133.785 | 50 | 50 | 50
9 |  | 46.756 | 47.547 | 47.883 | 48.21 | 47.792 | 47.616 | 47.725 | 138.428 | 135.752 | 135.502 | 49 | 49 | 49
10 | TE-5-full | 2349.868 | 343.608 | 344.392 | 347.357 | 346.145 | 343.818 | 344.905 | 832.339 | 809.412 | 814.87 | 355 | 355 | 356
11 |  | 2368.533 | 362.834 | 358.472 | 363.241 | 361.062 | 363.514 | 360.515 | 870.447 | 847.563 | 851.601 | 374 | 374 | 374
12 |  | 2420.525 | 374.436 | 372.545 | 377.906 | 376.34 | 374.672 | 374.299 | 907.802 | 878.985 | 884.549 | 378 | 390 | 390
13 | mQ-6--full | 50.646 | 48.704 | 48.152 | 48.833 | 49.43 | 48.403 | 48.711 | 139.559 | 136.083 | 136.779 | 51 | 51 | 51
14 |  | 37.779 | 36.412 | 36.014 | 36.272 | 36.555 | 35.829 | 35.487 | 109.647 | 104.985 | 106.742 | 39 | 39 | 39
15 |  | 79.092 | 78.372 | 78.429 | 80.247 | 78.128 | 78.844 | 79.358 | 210.213 | 204.932 | 207.884 | 86 | 86 | 86
16 | TE-6-full | 200.216 | 193.217 | 191.464 | 196.105 | 196.349 | 194.555 | 193.535 | 475.399 | 463.771 | 461.757 | 205 | 205 | 204
17 |  | 176.333 | 171.934 | 170.318 | 173.037 | 173.057 | 171.535 | 171.656 | 420.622 | 409.179 | 410.66 | 176 | 176 | 176
18 |  | 212.52 | 207.303 | 205.375 | 208.443 | 206.681 | 206.417 | 206.7 | 509.608 | 491.635 | 492.231 | 224 | 225 | 225
19 | mQ-2-10min-Oil | 371.767 | 361.176 | 358.36 | 361.319 | 361.639 | 363.528 | 360.891 | 875.711 | 846.534 | 852.789 | 346 | 343 | 342
20 |  | 393.487 | 382.366 | 381.555 | 385.667 | 384.51 | 384.724 | 383.723 | 927.177 | 905.136 | 907.991 | 345 | 342 | 342
21 |  | 393.509 | 383.137 | 381.919 | 386.682 | 387.007 | 385.432 | 384.931 | 932.596 | 905.097 | 906.885 | 357 | 354 | 354
22 | TE-2-10min-Oil | 2445.003 | 2423.16 | 2410.315 | 2416.377 | 2414.7 | 2413.694 | 2406.612 | 6244.005 | 6196.287 | 6188.558 | 3039 | 3040 | 3040
23 |  | 2486.098 | 2466.708 | 2447.3 | 2457.269 | 2451.998 | 2448.743 | 2441.608 | 6352.534 | 6301.169 | 6295.201 | 3043 | 3044 | 3042
24 |  | 2414.057 | 2391.207 | 2387.369 | 2392.657 | 2385.015 | 2382.511 | 2383.046 | 6176.902 | 6130.797 | 6132.343 | 3044 | 3045 | 3045
25 | mQ-5-10min-Oil | 57.411 | 56.833 | 55.903 | 56.059 | 55.86 | 56.279 | 55.368 | 158.562 | 153.845 | 153.355 | 58 | 57 | 57
26 |  | 63.196 | 61.115 | 61.375 | 61.378 | 61.994 | 61.717 | 61.344 | 169.819 | 165.573 | 167.501 | 61 | 61 | 61
27 |  | 151.14 | 146.94 | 148.146 | 149.258 | 150.077 | 148.57 | 148.575 | 371.528 | 361.907 | 362.798 | 154 | 154 | 154
28 | TE-5-10min-Oil | 378.514 | 366.835 | 364.834 | 368.532 | 367.612 | 365.604 | 365.996 | 885.037 | 863.891 | 868.919 | 390 | 390 | 390
29 |  | 513.689 | 497.968 | 489.638 | 491.713 | 490.164 | 487.429 | 486.572 | 1179.38 | 1143.511 | 1149.419 | 524 | 524 | 521
30 |  | 550.857 | 531.31 | 529.75 | 534.491 | 530.881 | 531.777 | 526.853 | 1293.235 | 1251.532 | 1258.184 | 570 | 570 | 569
31 | mQ-6-10min-Oil | 54.142 | 53.105 | 53.457 | 53.845 | 54.167 | 55.044 | 54.614 | 151.125 | 148.646 | 149.664 | 56 | 56 | 56
32 |  | 40.28 | 36.849 | 35.023 | 35.441 | 36.186 | 35.379 | 34.922 | 105.965 | 104.118 | 103.615 | 42 | 42 | 41
33 |  | 51.74 | 49.838 | 50.668 | 50.581 | 49.591 | 50.077 | 50.087 | 142.218 | 139.336 | 140.855 | 52 | 51 | 51
34 | TE-6-10min-Oil | 202.414 | 194.693 | 194.858 | 195.998 | 196.497 | 194.286 | 194.196 | 473.676 | 458.844 | 463.847 | 203 | 203 | 203
35 |  | 196.176 | 189.963 | 188.815 | 191.804 | 192.168 | 191.741 | 190.874 | 466.28 | 448.147 | 453.748 | 190 | 190 | 190
36 |  | 179.534 | 174.109 | 173.998 | 175.097 | 174.349 | 173.912 | 173.607 | 428.403 | 418.33 | 419.653 | 181 | 182 | 182

## Лист2
Ala-32 | [43 empty] | ДЖИН
промеряли сразу после раскапывания | [10 empty] | через 24 часа после раскапывания | [9 empty] | через 24 часа после раскапывания + после 10мин прогрева | [9 empty] | полный цикл ПЦР | [10 empty] | промеряли после прогрева 10 мин 95С |  | сразу после раскапывания |  |  |  | через 24 часа после раскапывания |  |  | через 24 часа после раскапывания + после 10мин прогрева |  |  |  | полный цикл ПЦР
| калиброванный |  |  |  |  | среднее | НЕкалиброванный |  |  | среднее | калиброванный |  |  |  |  | среднее | НЕкалиброванный |  |  | среднее | калиброванный |  |  |  |  | среднее | НЕкалиброванный |  |  | среднее |  | калиброванный |  |  |  |  | среднее | НЕкалиброванный |  |  | среднее | [5 empty] | среднее |  |  | среднее |  |  | среднее |  |  |  |  | среднее
TE-2 | 2280 | 2290 | 2292 | 2276 | 2287 | 2285 | 5891 | 5880 | 5870 | 5880.3333 | 2310.828 | 2307.241 | 2296.932 | 2295.507 | 2297.697 | 2301.641 | 5977.913 | 5965.726 | 5973.38 | 5972.3397 | 2359.312 | 2365.357 | 2366.692 | 2348.841 | 2351.431 | 2358.3266 | 6077.831 | 6019.81 | 6024.084 | 5972.3397 | [12 empty] | TE-2 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3038 | 3039 | 3031 | 3031 | 3031
| 2320 | 2322 | 2325 | 2307 | 2323 | 2319.4 | 5983 | 5948 | 5957 | 5962.6667 | 2331.734 | 2323.831 | 2315.254 | 2315.32 | 2321.931 | 2321.614 | 6016.785 | 6021.652 | 6029.237 | 6022.558 | 2397.675 | 2404.541 | 2399.377 | 2383.727 | 2389.086 | 2394.8812 | 6178.394 | 6119.193 | 6131.527 | 6022.558 | [13 empty] | 3042 | 3042 | 3043 | 3042.3333 | 3045 | 3045 | 3045 | 3046 | 3047 | 3046.5
| 2327 | 2336 | 2339 | 2322 | 2343 | 2333.4 | 6028 | 5983 | 5996 | 6002.3333 | 2319.916 | 2321.947 | 2312.392 | 2309.451 | 2313.533 | 2315.4478 | 6010.222 | 6022.015 | 6018.572 | 6016.9363 | 2345.339 | 2354.364 | 2356.367 | 2340.675 | 2342.945 | 2347.938 | 6060.272 | 6006.747 | 6004.494 | 6016.9363 | [13 empty] | 3039 | 3038 | 3037 | 3038 | 3045 | 3044 | 3044.5 | 3045 | 3045 | 3045
TE-4 | 793 | 811 | 819 | 803 | 824 | 810 | 2019 | 1979 | 1991 | 1996.3333 | 821.624 | 814.712 | 805.912 | 803.649 | 806.011 | 810.3816 | 2022.659 | 2029.587 | 2044.694 | 2032.3133 | 902.259 | 913.853 | 907.993 | 887.632 | 895.762 | 901.4998 | 2218.869 | 2168.462 | 2162.842 | 2032.3133 | [12 empty] | TE-4 | 857 | 857 | 852 | 855.3333 | 827 | 825 | 826 | 862 | 865 | 863.5
| 825 | 850 | 857 | 841 | 862 | 847 | 2115 | 2078 | 2079 | 2090.6667 | 874.133 | 866.542 | 856.624 | 856.587 | 855.933 | 861.9638 | 2150.108 | 2167.731 | 2166.101 | 2161.3133 | 943.001 | 957.734 | 956.428 | 929.115 | 938.262 | 944.908 | 2339.208 | 2280.367 | 2285.326 | 2161.3133 | [13 empty] | 869 | 872 | 872 | 871 | 906 | 905 | 905.5 | 901 | 904 | 902.5
| 829 | 840 | 845 | 826 | 852 | 838.4 | 2079 | 2042 | 2041 | 2054 | 851.024 | 847.617 | 836.089 | 837.668 | 836.759 | 841.8314 | 2109.148 | 2110.635 | 2118.838 | 2112.8737 | 919.322 | 930.585 | 930.941 | 910.044 | 916.547 | 921.4878 | 2273.283 | 2225.769 | 2228.273 | 2112.8737 | [13 empty] | 910 | 912 | 909 | 910.3333 | 909 | 908 | 908.5 | 917 | 920 | 918.5
TE-5 | 410 | 425 | 432 | 424 | 433 | 424.8 | 1033 | 1011 | 1019 | 1021 | 425.135 | 423.066 | 417.763 | 416.949 | 418.487 | 420.28 | 1014.01 | 1020.186 | 1024.145 | 1019.447 | 468.328 | 475.122 | 474.317 | 461.274 | 463.612 | 468.5306 | 1117.213 | 1085.846 | 1088.815 | 1019.447 | [12 empty] | TE-5 | 444 | 442 | 438 | 441.3333 | 435 | 435 | 435 | 441 | 442 | 441.5
| 415 | 429 | 435 | 426 | 440 | 429 | 1045 | 1022 | 1026 | 1031 | 448.411 | 445.971 | 440.478 | 439.309 | 438.167 | 442.4672 | 1071.338 | 1073.113 | 1073.709 | 1072.72 | 486.009 | 491.357 | 491.086 | 481.082 | 484.737 | 486.8542 | 1167.299 | 1137.948 | 1143.887 | 1072.72 | [13 empty] | 435 | 435 | 432 | 434 | 466 | 466 | 466 | 463 | 464 | 463.5
| 430 | 442 | 447 | 440 | 452 | 442.2 | 1073 | 1047 | 1060 | 1060 | 448.983 | 447.671 | 441.16 | 441.447 | 440.564 | 443.965 | 1072.946 | 1077.613 | 1079.084 | 1076.5477 | 488.65 | 493.953 | 495.375 | 482.48 | 484.758 | 489.0432 | 1169.459 | 1142.643 | 1140.248 | 1076.5477 | [13 empty] | 460 | 460 | 458 | 459.3333 | 449 | 449 | 449 | 442 | 443 | 442.5
TE-6 | 212 | 220 | 223 | 222 | 228 | 221 | 548 | 535 | 537 | 540 | 226.847 | 224.375 | 223.018 | 223.567 | 222.651 | 224.0916 | 540.524 | 545.19 | 546.096 | 543.9367 | 247.168 | 249.337 | 250.253 | 241.992 | 246.144 | 246.9788 | 584.358 | 571.87 | 570.33 | 543.9367 | [12 empty] | TE-6 | 232 | 228 | 223 | 227.6667 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218
| 217 | 227 | 231 | 229 | 234 | 227.6 | 555 | 547 | 550 | 550.6667 | 235.649 | 233.838 | 231.889 | 230.207 | 231.344 | 232.5854 | 562.43 | 566.095 | 569.135 | 565.8867 | 263.779 | 267.847 | 265.546 | 257.567 | 261.429 | 263.2336 | 622.913 | 609.364 | 611.438 | 565.8867 | [13 empty] | 232 | 232 | 229 | 231 | 224 | 224 | 224 | 235 | 236 | 235.5
| 224 | 227 | 228 | 223 | 231 | 226.6 | 547 | 537 | 542 | 542 | 229.288 | 227.895 | 226.321 | 224.478 | 224.875 | 226.5714 | 545.596 | 548.956 | 552.35 | 548.9673 | 48.807 | 47.938 | 46.789 | 45.72 | 46.528 | 47.1564 | 133.493 | 131.582 | 132.4 | 548.9673 | [13 empty] | 222 | 218 | 217 | 219 | 241 | 221 | 231 | 204 | 204 | 204
TE-oil-2 | 2342 | 2347 | 2351 | 2337 | 2359 | 2347.2 | 6073 | 6052 | 6063 | 6062.6667 | 2374.614 | 2373.247 | 2358.451 | 2360.058 | 2360.373 | 2365.3486 | 6124.65 | 6119.426 | 6124.067 | 6122.7143 | 2348.274 | 2357.486 | 2354.865 | 2341.234 | 2342.405 | 2348.8528 | 6058.934 | 6029.095 | 6026.547 | 6122.7143 | TE-full-2 | 2273.607 | 2272.483 | 2267.343 | 2277.66 | 2284.816 | 2275.1818 | 5853.995 | 5913.957 | 5874.235 | 5880.729 |  | TE-oil-2 | 3034 | 3035 | 3034 | 3034.3333 | 3037 | 3037 | 3037 | 3045 | 3043 | 3044 | TE-full-2 | 3045 | 3046 | 3046 | 3045.6667
| 2348 | 2347 | 2350 | 2339 | 2359 | 2348.6 | 6084 | 6036 | 6058 | 6059.3333 | 2341.736 | 2333.468 | 2326.933 | 2325.06 | 2323.71 | 2330.1814 | 6041.11 | 6050.71 | 6046.793 | 6046.2043 | 2350.201 | 2363.763 | 2364.365 | 2339.108 | 2351.878 | 2353.863 | 6074.796 | 6047.709 | 6033.199 | 6046.2043 |  | 2318.859 | 2306.606 | 2316.099 | 2311.894 | 2333.283 | 2317.3482 | 5943.586 | 6007.971 | 5971.381 | 5974.3127 |  |  | 3029 | 3040 | 3041 | 3036.6667 | 3044 | 3044 | 3044 | 3047 | 3047 | 3047 |  | 3047 | 3048 | 3048 | 3047.6667
| 2383 | 2378 | 2387 | 2373 | 2392 | 2382.6 | 6168 | 6121 | 6151 | 6146.6667 | 2404.803 | 2407.016 | 2403.269 | 2394.057 | 2394.981 | 2400.8252 | 6213.204 | 6226.901 | 6223.405 | 6221.17 | 2388.464 | 2403.937 | 2397.856 | 2382.778 | 2387.848 | 2392.1766 | 6160.089 | 6103.289 | 6133.817 | 6221.17 |  | 2331.92 | 2322.569 | 2317.459 | 2330.437 | 2345.901 | 2329.6572 | 5984.434 | 6061.073 | 6017.708 | 6021.0717 |  |  | 3037 | 3027 | 3028 | 3030.6667 | 3041 | 3042 | 3041.5 | 3041 | 3015 | 3028 |  | 3055 | 3056 | 3048 | 3053
TE-oil-4 | 834 | 845 | 853 | 841 | 864 | 847.4 | 2125 | 2106 | 2096 | 2109 | 864.157 | 864.641 | 852.595 | 849.087 | 848.411 | 855.7782 | 2141.818 | 2147.97 | 2152.908 | 2147.5653 | 860.32 | 872.237 | 871.136 | 849.215 | 858.19 | 862.2196 | 2117.649 | 2071.415 | 2075.406 | 2147.5653 | TE-full-4 | 827.502 | 824.741 | 826.93 | 829.881 | 844.173 | 830.6454 | 2021.949 | 2086.506 | 2039.704 | 2049.3863 |  | TE-oil-4 | 874 | 875 | 874 | 874.3333 | 853 | 853 | 853 | 906 | 908 | 907 | TE-full-4 | 931 | 933 | 933 | 932.3333
| 781 | 801 | 810 | 798 | 818 | 801.6 | 2005 | 1987 | 1977 | 1989.6667 | 833.35 | 828.146 | 817.22 | 815.232 | 814.821 | 821.7538 | 2049.068 | 2062.026 | 2055.815 | 2055.6363 | 821.471 | 834.704 | 834.384 | 811.379 | 817.006 | 823.7888 | 2012.815 | 1978.288 | 1974.213 | 2055.6363 |  | 634.626 | 633.209 | 636.531 | 636.126 | 644.939 | 637.0862 | 1522.431 | 1568.299 | 1542.387 | 1544.3723 |  |  | 873 | 874 | 872 | 873 | 892 | 891 | 891.5 | 957 | 958 | 957.5 |  | 763 | 763 | 763 | 763
| 797 | 810 | 821 | 805 | 835 | 813.6 | 2046 | 2013 | 2022 | 2027 | 846.535 | 840.272 | 828.122 | 830.455 | 827.33 | 834.5428 | 2090.176 | 2093.667 | 2097.358 | 2093.7337 | 836.241 | 842.971 | 841.61 | 822.253 | 829.087 | 834.4324 | 2043.746 | 1994.663 | 1997.537 | 2093.7337 |  | 913.739 | 913.612 | 909.705 | 915.501 | 930.049 | 916.5212 | 2233.698 | 2305.122 | 2251.198 | 2263.3393 |  |  | 838 | 840 | 839 | 839 | 861 | 860 | 860.5 | 975 | 977 | 976 |  | 1016 | 1016 | 1017 | 1016.3333
TE-oil-5 | 408 | 421 | 429 | 423 | 439 | 424 | 1044 | 1027 | 1024 | 1031.6667 | 445.714 | 441.861 | 437.947 | 434.7 | 434.351 | 438.9146 | 1064.594 | 1065.049 | 1068.34 | 1065.9943 | 437.718 | 442.92 | 443.59 | 433.814 | 436.211 | 438.8506 | 1043.214 | 1019.61 | 1022.341 | 1065.9943 | TE-full-5 | 421.395 | 420.051 | 421.959 | 423.126 | 430.511 | 423.4084 | 995.225 | 1021.774 | 1002.358 | 1006.4523 |  | TE-oil-5 | 437 | 438 | 437 | 437.3333 | 444 | 444 | 444 | 458 | 459 | 458.5 | TE-full-5 | 461 | 460 | 460 | 460.3333
| 422 | 437 | 440 | 436 | 450 | 437 | 1073 | 1065 | 1061 | 1066.3333 | 463.299 | 460.606 | 455.115 | 453.488 | 451.008 | 456.7032 | 1110.37 | 1112.89 | 1110.625 | 1111.295 | 439.57 | 441.782 | 444.631 | 432.799 | 435.576 | 438.8716 | 1039.261 | 1018.683 | 1024.527 | 1111.295 |  | 429.653 | 429.258 | 428.583 | 428.354 | 437.879 | 430.7454 | 1015.928 | 1038.92 | 1023.554 | 1026.134 |  |  | 430 | 431 | 430 | 430.3333 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 |  | 467 | 464 | 464 | 465
| 440 | 453 | 456 | 449 | 461 | 451.8 | 1105 | 1093 | 1086 | 1094.6667 | 463.338 | 462.278 | 457.161 | 454.642 | 454.681 | 458.42 | 1112.528 | 1118.838 | 1121.58 | 1117.6487 | 455.166 | 461.944 | 460.137 | 451.266 | 454.079 | 456.5184 | 1086.309 | 1055.71 | 1066.699 | 1117.6487 |  | 422.635 | 424.527 | 422.347 | 425.797 | 430.033 | 425.0678 | 998.686 | 1023.872 | 1007.139 | 1009.899 |  |  | 409 | 409 | 408 | 408.6667 | 443 | 443 | 443 | 494 | 493 | 493.5 |  | 452 | 456 | 456 | 454.6667
TE-oil-6 | 221 | 231 | 234 | 232 | 239 | 231.4 | 572 | 562 | 565 | 566.3333 | 241.586 | 240.858 | 238.452 | 237.6 | 235.554 | 238.81 | 582.672 | 585.014 | 583.989 | 583.8917 | 243.282 | 243.623 | 244.994 | 236.835 | 239.455 | 241.6378 | 570.557 | 561.807 | 563.29 | 583.8917 | TE-full-6 | 221.629 | 221.536 | 221.605 | 222.823 | 226.144 | 222.7474 | 526.39 | 541.316 | 528.205 | 531.9703 |  | TE-oil-6 | 222 | 222 | 222 | 222 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | TE-full-6 | 220 | 220 | 220 | 220
| 215 | 223 | 230 | 226 | 236 | 226 | 566 | 561 | 560 | 562.3333 | 244.717 | 240.504 | 238.616 | 238.59 | 236.887 | 239.8628 | 578.89 | 584.104 | 584.584 | 582.526 | 237.786 | 241.549 | 240.406 | 235.461 | 238.873 | 238.815 | 567.198 | 550.023 | 557.338 | 582.526 |  | 223.754 | 224.023 | 224.616 | 225.019 | 229.448 | 225.372 | 530.875 | 546.123 | 533.215 | 536.7377 |  |  | 226 | 227 | 226 | 226.3333 | 230 | 228 | 229 | 233 | 230 | 231.5 |  | 220 | 220 | 220 | 220
| 221 | 225 | 227 | 223 | 231 | 225.4 | 550 | 547 | 542 | 546.3333 | 232.809 | 230.568 | 229.49 | 228.499 | 226.243 | 229.5218 | 555.26 | 559.419 | 557.032 | 557.237 | 230.281 | 230.49 | 232.826 | 226.289 | 227.848 | 229.5468 | 542.109 | 533.996 | 531.5 | 557.237 |  | 228.828 | 230.593 | 229.617 | 232.242 | 234.516 | 231.1592 | 547.003 | 562.673 | 551.262 | 553.646 |  |  | 218 | 218 | 218 | 218 | 200 | 200 | 200 | 205 | 206 | 205.5 |  | 242 | 242 | 243 | 242.3333
mQ-2 | 441 | 446 | 449 | 442 | 454 | 446.4 | 1085 | 1076 | 1069 | 1076.6667 | 485.355 | 482.414 | 476.14 | 473.69 | 474.181 | 478.356 | 1164.643 | 1165.963 | 1173.156 | 1167.9207 | 465.141 | 468.076 | 466.763 | 455.172 | 459.605 | 462.9514 | 1098.681 | 1075.467 | 1079.651 | 1167.9207 | [12 empty] | mQ-2 | 418 | 414 | 413 | 415 | 440 | 440 | 440 | 351 | 357 | 354
| 450 | 452 | 456 | 448 | 461 | 453.4 | 1100 | 1096 | 1087 | 1094.3333 | 470.096 | 466.04 | 460.86 | 459.048 | 458.064 | 462.8216 | 1125.495 | 1131.26 | 1132.313 | 1129.6893 | 468.078 | 477.542 | 476.076 | 466.804 | 471.585 | 472.017 | 1134.886 | 1112.149 | 1123.382 | 1129.6893 | [13 empty] | 419 | 418 | 419 | 418.6667 | 433 | 433 | 433 | 434 | 440 | 437
| 426 | 423 | 430 | 421 | 431 | 426.2 | 1034 | 1027 | 1019 | 1026.6667 | 479.398 | 480.328 | 472.573 | 473.652 | 469.976 | 475.1854 | 1153.113 | 1164.207 | 1167.137 | 1161.4857 | 444.539 | 448.541 | 449.346 | 442.688 | 448.079 | 446.6386 | 1080.592 | 1057.269 | 1064.612 | 1161.4857 | [13 empty] | 400 | 418 | 409 | 409 | 457 | 457 | 457 | 378 | 385 | 381.5
mQ-4 | 108 | 111 | 112 | 108 | 112 | 110.2 | 283 | 279 | 280 | 280.6667 | 118.528 | 117.88 | 115.481 | 116.029 | 115.759 | 116.7354 | 298.836 | 298.812 | 300.407 | 299.3517 | 129.589 | 130.183 | 130.909 | 127.986 | 131.114 | 129.9562 | 325.818 | 318.28 | 321.995 | 299.3517 | [12 empty] | mQ-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127
| 114 | 115 | 116 | 113 | 117 | 115 | 295 | 292 | 291 | 292.6667 | 122.465 | 121.251 | 120.144 | 120.215 | 118.06 | 120.427 | 304.602 | 303.892 | 305.912 | 304.802 | 136.286 | 137.217 | 138.092 | 133.881 | 135.983 | 136.2918 | 337.653 | 330.864 | 335.523 | 304.802 | [13 empty] | 109 | 110 | 109 | 109.3333 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| 111 | 111 | 111 | 109 | 114 | 111.2 | 282 | 283 | 280 | 281.6667 | 124.295 | 123.055 | 122.034 | 120.412 | 120.907 | 122.1406 | 309.603 | 311.289 | 307.794 | 309.562 | 121.571 | 123.672 | 123.259 | 120.021 | 120.458 | 121.7962 | 305.75 | 296.751 | 302.033 | 309.562 | [13 empty] | 118 | 118 | 117 | 117.6667 | 136 | 137 | 136.5 | 125 | 124 | 124.5
mQ-5 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59.6 | 165 | 164 | 163 | 164 | 66.869 | 66.759 | 66.32 | 65.598 | 64.879 | 66.085 | 181.024 | 180.597 | 179.918 | 180.513 | 86.723 | 88.008 | 88.576 | 87.107 | 90.009 | 88.0846 | 235.079 | 233.244 | 234.404 | 180.513 | [12 empty] | mQ-5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 | 76 | 105 | 103 | 104
| 60 | 61 | 62 | 60 | 61 | 60.8 | 170 | 166 | 168 | 168 | 68.216 | 68.225 | 68.132 | 67.658 | 66.808 | 67.8078 | 182.834 | 183.946 | 185.269 | 184.0163 | 87.534 | 87.392 | 88.728 | 86.21 | 86.422 | 87.2572 | 227.136 | 220.336 | 224.111 | 184.0163 | [13 empty] | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 | 74 | 90 | 90 | 90
| 57 | 57 | 57 | 56 | 58 | 57 | 159 | 158 | 159 | 158.6667 | 62.761 | 62.034 | 60.741 | 60.802 | 60.63 | 61.3936 | 170.352 | 169.4 | 171.06 | 170.2707 | 73.995 | 75.618 | 76.377 | 73.921 | 76.113 | 75.2048 | 201.276 | 197.601 | 199.376 | 170.2707 | [13 empty] | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 82 | 81 | 81.5
mQ-6 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36.8 | 112 | 110 | 111 | 111 | 40.161 | 39.59 | 39.276 | 38.786 | 39.01 | 39.3646 | 117.179 | 117.806 | 118.861 | 117.9487 | 45.824 | 46.8 | 46.518 | 45.405 | 45.302 | 45.9698 | 132.984 | 129.131 | 130.793 | 117.9487 | [12 empty] | mQ-6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52
| 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37.2 | 111 | 110 | 109 | 110 | 39.584 | 39.118 | 39.232 | 39.08 | 38.261 | 39.055 | 116.3 | 117.744 | 116.947 | 116.997 | 45.048 | 45.81 | 45.741 | 45.186 | 45.742 | 45.5054 | 131.876 | 129.971 | 129.787 | 116.997 | [13 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
| 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35.6 | 108 | 107 | 107 | 107.3333 | 38.894 | 37.998 | 37.478 | 37.808 | 37.711 | 37.9778 | 113.554 | 114.354 | 113.983 | 113.9637 | 42.817 | 43.206 | 42.665 | 42.777 | 41.522 | 42.5974 | 122.874 | 121.088 | 119.524 | 113.9637 | [13 empty] | 43 | 43 | 44 | 43.3333 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 47
mQ-oil-2 | 504.357 | 507.65 | 508.348 | 506.943 | 510.417 | 507.543 | 1215.358 | 1225.543 | 1192.607 | 1211.1693 | 514.369 | 517.053 | 519.787 | 522.73 | 511.197 | 517.0272 | 1242.508 | 1258.705 | 1223.487 | 1241.5667 | 548.477 | 533.167 | 534.249 | 536.386 | 531.06 | 536.6678 | 1302.899 | 1298.533 | 1301.163 | 1241.5667 | mQ-full-2 | 279.308 | 276.834 | 278.593 | 282.473 | 284.133 | 280.2682 | 666.35 | 681.383 | 661.414 | 669.7157 |  | mQ-oil-2 | 491 | 489 | 488 | 489.3333 | 501 | 500 | 500.5 | 552 | 548 | 550 | mQ-full-2 | 266 | 268 | 267 | 267
| 456.874 | 459.938 | 458.272 | 457.372 | 462.305 | 458.9522 | 1095.132 | 1102.419 | 1073.496 | 1090.349 | 476.945 | 480.326 | 481.052 | 479.321 | 472.409 | 478.0106 | 1144.48 | 1152.345 | 1125.443 | 1140.756 | 510.703 | 495.317 | 494.989 | 495.892 | 493.118 | 498.0038 | 1198.355 | 1203.454 | 1203.21 | 1140.756 |  | 283.548 | 283.998 | 284.803 | 285.605 | 292.512 | 286.0932 | 674.794 | 690.503 | 675.114 | 680.137 |  |  | 428 | 426 | 426 | 426.6667 | 469 | 468 | 468.5 | 502 | 497 | 499.5 |  | 282 | 284 | 283 | 283
| 462.17 | 464.767 | 461.422 | 463.398 | 465.952 | 463.5418 | 1107.444 | 1114.251 | 1084.732 | 1102.1423 | 461.658 | 463.47 | 465.936 | 466.928 | 458.15 | 463.2284 | 1110.486 | 1113.466 | 1088.345 | 1104.099 | 498.495 | 482.5 | 484.212 | 486.228 | 478.324 | 485.9518 | 1170.672 | 1171.9 | 1175.38 | 1104.099 |  | 206.514 | 207.59 | 208.134 | 207.557 | 212.433 | 208.4456 | 495.345 | 511.229 | 499.055 | 501.8763 |  |  | 452 | 451 | 451 | 451.3333 | 454 | 453 | 453.5 | 490 | 484 | 487 |  | 151 | 158 | 158 | 155.6667
mQ-oil-4 | 118.862 | 118.545 | 118.344 | 117.954 | 120.638 | 118.8686 | 298.214 | 300.651 | 291.276 | 296.7137 | 127.759 | 130 | 128.208 | 129.19 | 127.246 | 128.4806 | 318.111 | 321.38 | 314.482 | 317.991 | 135.244 | 130.99 | 131.921 | 131.865 | 129.974 | 131.9988 | 326.7 | 329.634 | 328.119 | 317.991 | mQ-full-4 | 84.188 | 85.262 | 86.061 | 85.713 | 87.591 | 85.763 | 219.117 | 224.058 | 220.773 | 221.316 |  | mQ-oil-4 | 116 | 116 | 116 | 116 | 129 | 129 | 129 | 146 | 145 | 145.5 | mQ-full-4 | 84 | 84 | 84 | 84
| 118.441 | 119.174 | 119.743 | 119.373 | 120.229 | 119.392 | 297.588 | 299.937 | 291.23 | 296.2517 | 123.256 | 123.039 | 124.627 | 123.894 | 120.63 | 123.0892 | 306.585 | 309.703 | 303.163 | 306.4837 | 133.288 | 129.963 | 129.554 | 130.716 | 128.111 | 130.3264 | 323.77 | 326.196 | 324.789 | 306.4837 |  | 89.516 | 89.384 | 90.036 | 90.949 | 93.222 | 90.6214 | 229.184 | 234.591 | 231.718 | 231.831 |  |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 124 | 124 | 124 | 129 | 127 | 128 |  | 83 | 84 | 83 | 83.3333
| 121.351 | 120.814 | 121.232 | 120.921 | 121.982 | 121.26 | 299.765 | 300.252 | 292.244 | 297.4203 | 125.881 | 126.507 | 126.071 | 126.783 | 124.188 | 125.886 | 313.743 | 314.071 | 307.449 | 311.7543 | 139.942 | 134.061 | 134.653 | 135.274 | 133.958 | 135.5776 | 339.089 | 337.203 | 338.096 | 311.7543 |  | 83.439 | 84.053 | 84.555 | 85.442 | 85.946 | 84.687 | 218.023 | 225.099 | 218.845 | 220.6557 |  |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 133 | 133 | 133 | 170 | 169 | 169.5 |  | 85 | 86 | 86 | 85.6667
mQ-oil-5 | 65.194 | 64.975 | 65.193 | 65.439 | 65.743 | 65.3088 | 174.004 | 173.833 | 170.331 | 172.7227 | 68.022 | 68.151 | 68.653 | 68.061 | 66.092 | 67.7958 | 182.385 | 184.302 | 177.438 | 181.375 | 77.805 | 74.729 | 75.171 | 75.572 | 73.679 | 75.3912 | 201.238 | 198.804 | 200.901 | 181.375 | mQ-full-5 | 59.289 | 60.316 | 60.165 | 60.362 | 60.545 | 60.1354 | 163.25 | 167.309 | 164.206 | 164.9217 |  | mQ-oil-5 | 68 | 68 | 67 | 67.6667 | 73 | 73 | 73 | 69 | 69 | 69 | mQ-full-5 | 60 | 60 | 60 | 60
| 66.922 | 67.109 | 66.749 | 67.464 | 67.152 | 67.0792 | 180.425 | 180.036 | 175.531 | 178.664 | 70.428 | 70.504 | 71.628 | 71.116 | 69.381 | 70.6114 | 189.33 | 188.549 | 187.147 | 188.342 | 75.576 | 75.38 | 74.366 | 75.196 | 73.668 | 74.8372 | 199.167 | 198.884 | 198.711 | 188.342 |  | 55.169 | 54.924 | 55.732 | 55.623 | 56.245 | 55.5386 | 149.004 | 155.938 | 152.247 | 152.3963 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 73 | 73.5 | 78 | 77 | 77.5 |  | 53 | 54 | 54 | 53.6667
| 65.812 | 66.227 | 66.143 | 66.051 | 66.424 | 66.1314 | 177.739 | 179.583 | 172.941 | 176.7543 | 66.819 | 67.088 | 66.308 | 67.338 | 65.216 | 66.5538 | 180.482 | 180.434 | 175.59 | 178.8353 | 73.178 | 70.811 | 69.914 | 71.756 | 69.75 | 71.0818 | 192.095 | 191.415 | 192.657 | 178.8353 |  | 66.79 | 66.276 | 66.537 | 66.72 | 68.519 | 66.9684 | 175.529 | 182.37 | 181.298 | 179.7323 |  |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 73 | 72 | 72.5 | 53 | 53 | 53 |  | 73 | 74 | 74 | 73.6667
mQ-oil--6 | 42.005 | 42.017 | 42.315 | 42.77 | 43.101 | 42.4416 | 121.779 | 121.742 | 120.419 | 121.3133 | 45.34 | 44.646 | 45.624 | 44.532 | 43.475 | 44.7234 | 129.146 | 129.761 | 126.969 | 128.6253 | 62.156 | 60.05 | 59.471 | 60.254 | 59.662 | 60.3186 | 166.392 | 165.049 | 167.409 | 128.6253 | mQ-full-6 | 40.178 | 40.743 | 39.98 | 40.313 | 41.695 | 40.5818 | 117.539 | 120.317 | 117.312 | 118.3893 |  | mQ-oil--6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 61 | 61 | 61 | mQ-full-6 | 36 | 36 | 36 | 36
| 41.721 | 42.431 | 41.736 | 42.407 | 42.208 | 42.1006 | 122.177 | 123.266 | 118.031 | 121.158 | 46.449 | 47.041 | 46.922 | 47.109 | 45.519 | 46.608 | 133.308 | 133.805 | 130.977 | 132.6967 | 49.589 | 48.224 | 48.201 | 47.597 | 47.447 | 48.2116 | 136.667 | 136.158 | 136.067 | 132.6967 |  | 42.416 | 42.465 | 42.415 | 42.073 | 43.096 | 42.493 | 121.032 | 124.403 | 123.293 | 122.9093 |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 51 | 50 | 50.5 | 48 | 47 | 47.5 |  | 39 | 40 | 40 | 39.6667
| 41.689 | 41.999 | 42.408 | 42.132 | 42.219 | 42.0894 | 122.091 | 122.531 | 120.452 | 121.6913 | 45.268 | 44.69 | 44.607 | 45.188 | 43.659 | 44.6824 | 127.431 | 129.057 | 126.734 | 127.7407 | 51.869 | 50.415 | 50.173 | 50.025 | 48.73 | 50.2424 | 143.576 | 143.966 | 143.412 | 127.7407 |  | 48.06 | 47.05 | 47.499 | 47.94 | 48.2 | 47.7498 | 133.577 | 136.679 | 133.031 | 134.429 |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 70 | 70 | 70 |  | 45 | 45 | 45 | 45

## Лист3
| калиброваный |  |  | некалиброваный |  |  | Джин
|  | 24 часа | 10 мин t |  | 24 часа | 10 мин t |  | 24 часа | 10 мин t
TE-2 | 2285 | 2301.641 | 2358.3266 | 5880.3333 | 5972.3397 | 5972.3397 | 3040 | 3039 | 3031 | TE | MQ
TE-4 | 810 | 810.3816 | 901.4998 | 1996.3333 | 2032.3133 | 2032.3133 | 855.3333 | 826 | 863.5 | TE-oil | MQ-oil
TE-5 | 424.8 | 420.28 | 468.5306 | 1021 | 1019.447 | 1019.447 | 441.3333 | 435 | 441.5 | TE-full | MQ-full
TE-6 | 221 | 224.0916 | 246.9788 | 540 | 543.9367 | 543.9367 | 227.6667 | 217 | 218
TE-oil-2 | 2347.2 | 2365.3486 | 2348.8528 | 6062.6667 | 6122.7143 | 6122.7143 | 3034.3333 | 3037 | 3044 | 2
TE-oil-4 | 847.4 | 855.7782 | 862.2196 | 2109 | 2147.5653 | 2147.5653 | 874.3333 | 853 | 907 | 4
TE-oil-5 | 424 | 438.9146 | 438.8506 | 1031.6667 | 1065.9943 | 1065.9943 | 437.3333 | 444 | 458.5 | 5
TE-oil-6 | 231.4 | 238.81 | 241.6378 | 566.3333 | 583.8917 | 583.8917 | 222 | 227 | 227 | 6
mQ-2 | 446.4 | 478.356 | 462.9514 | 1076.6667 | 1167.9207 | 1167.9207 | 415 | 440 | 354
mQ-4 | 110.2 | 116.7354 | 129.9562 | 280.6667 | 299.3517 | 299.3517 | 105 | 124 | 127
mQ-5 | 59.6 | 66.085 | 88.0846 | 164 | 180.513 | 180.513 | 65 | 76 | 104 | Джин-ТЕ |  | Джин-MQ
mQ-6 | 36.8 | 39.3646 | 45.9698 | 111 | 117.9487 | 117.9487 | 45 | 55 | 52 | Джин-ТЕ-oil |  | Джин-MQ-oil
mQ-oil-2 | 507.543 | 517.0272 | 536.6678 | 1211.1693 | 1241.5667 | 1241.5667 | 489.3333 | 500.5 | 550 | Джин-ТЕ-full |  | Джин-MQ-full
mQ-oil-4 | 118.8686 | 128.4806 | 131.9988 | 296.7137 | 317.991 | 317.991 | 116 | 129 | 145.5
mQ-oil-5 | 65.3088 | 67.7958 | 75.3912 | 172.7227 | 181.375 | 181.375 | 67.6667 | 73 | 69
mQ-oil--6 | 42.4416 | 44.7234 | 60.3186 | 121.3133 | 128.6253 | 128.6253 | 43 | 49 | 61
| калиб | некалиб | Джин
TE-full-2 | 2275.1818 | 5880.729 | 3045.6667
TE-full-4 | 830.6454 | 2049.3863 | 932.3333
TE-full-5 | 423.4084 | 1006.4523 | 460.3333
TE-full-6 | 222.7474 | 531.9703 | 220
mQ-full-2 | 280.2682 | 669.7157 | 267
mQ-full-4 | 85.763 | 221.316 | 84
mQ-full-5 | 60.1354 | 164.9217 | 60
mQ-full-6 | 40.5818 | 118.3893 | 36
mQ-oil-full | 23.8412 |  | 8
TE-oil-full | 40.3232
mQ-oil | 23.067
TE-oil | 26.533
mQ-10min | 22.876
TE-10min | 22.0698
mQ | 17.8472
TE | 17.8812