Уважаемы коллеги,

Если есть изменения, которые Вы считаете необходимым внести в русскоязычную программу  для RG 6000, опишите их, пожалуйста, в файле

\\Server\Documents\Rotor-Gene 6000 Russian prog\Просьба описать исправления, нужные для русской программы RG 6000.doc

Желательно внести свои предложения до 22 сентября, и желательно с рисунком Print Screen из окна программы. Не забудьте, пожалуйста, указать свою фамилию, чтобы мы знали с кем обсудить вопрос.

Юлия Савочкина.

- Уже предложенные корректировки (Савочкина Ю.)

1.1.Включить 100-луночный ротор

1.2.Включить меню «Анализ FEP» или «АмплиСенс FEP», соответствующее меню «End-Point Interlab» в v.1.7.72

1.3.Синхронизировать названия шаблонов в Мастере Быстрого Старта и Детального Старта

1.4.Включить возможность ввода образцов до запуска теста (выбор до / после в меню «Установки пользователя» (File / User Preferences))

1.5.Перевести текст ряда сообщений программы (сообщений об ошибках):

- Об открытой крышке. Нужно: «Открыта крышка камеры прибора. Закройте, пожалуйста, крышку и нажмите ОК»

- При неправильном значении NTC-порога. Нужно: «Порог фона вне допустимого диапазона (0-30%)»

- Сообщения об ошибках экспорта данных (и возможность экспорта из меню Файл)

1.6.Перевести / скорректировать часть текста в меню «Отчет» (Report):

Preview (headline of the window) - Просмотр

Информация об тесте - Информация о тесте

Количеств. Информация - Параметры количеств. анализа

Информация Генотипирования - Параметры генотипир. анализа

Левый порог - Исключить циклы до

Порог No Template Control - Порог Фона (NTC)

Noise Slope Correction - Корректировка уклона

Threshold - Уровень Порога

.15   (уровень порога) - 0.15

Точка цикла - Параметры цикла

Cycling - Циклирование

Raw Data for Cycling A.Green - Исходные данные – флуоресцентный сигнал Cycling A.Green

1.7.Лексико-грамматические корректировки неcкольких выражений и сокращений

- При количественном анализе при усреднении результатов для нескольких образцов (повторов) в меню Статистика исправить (внизу) обозначение доверительного интервала: «95% Повторять И.Д.»  исправить на «Среднее 95% ДИ» (как в таблице результатов)