Просмотр и валидация результатов постановки.

Версионные изменения.

Начиная с версии системы 1.3 и в более поздних версиях в связи с использованием алгоритма фильтрации и нормализации собственной разработки, произведены изменения в интерфейсе и добавлены новые возможности по обработке полученных результатов.

Изменения функционала:

Добавлено отображение сомнительных результатов и возможность определить конечный тип сомнительного результата.

Добавлена возможность изменения настроек фильтрации и нормализации результатов.

Добавлена возможность просмотра графического отображения сырых и нормализованных данных.

Добавлена возможность просмотра данных по всем каналам для одного образца.

Ниже приведено руководство по работе с модулем просмотра и валидации результатов для версий программного обеспечения начиная с 1.3. и более поздних.

Просмотр и валидация результатов.

Перейти к просмотру и валидации результатов постановки можно либо нажатием кнопки над списком завершенных постановок либо двойным щелчком левой кнопки мыши на строке соответствующей постановки в списке обработанных постановок. Также переход будет осуществлен автоматически после успешного расчета результатов постановки. Если конечные результаты не удалось рассчитать в связи с недостаточностью информации о постановке, система автоматически откроет пользователю форму редактирования постановки. Если результаты вычислены, система откроет пользователю форму просмотра и валидации результатов (см. рис. 69).

Рисунок 69. Форма просмотра и валидации результатов.

Форма открывается на закладке с результатами по всей постановке. Справа от закладки «Вся постановка» (см. рис. 69) расположены закладки с результатами по каждой методике, входящей в постановку. Пользователь с помощью закладок с названиями методик (см. рис 69) может перейти к просмотру результатов по выбранной методике.

На закладке «Вся постановка» отображается список всех результатов, содержащий идентификатор образца, название методики, название результата и значение результата, комментарий, а также статус результата. Результат может иметь следующие статусы:

«Новый» - результат получен, авторизация не проводилась.

«Авторизованный» - результат получен и авторизован.

«Отвергнут» - результат получен, но не прошел авторизации.

«Отправлен на повторное исследование» - результат получен, авторизацию не прошел, образец отправлен на повторное проведение анализа.

Рядом с идентификатором образца в списке результатов может отображаться желтый флаг (см. рис. 69), обозначающий что один из результатов данного образца имеет статус «Сомнительный», т.е. является сомнительно положительным или сомнительно отрицательным.

Над закладками с наименованиями методик расположены управляющие элементы (см. рис 69), предназначенные для проведения авторизации всех результатов в постановке. Кнопки имеют следующее значение:

- распечатать результаты по всей постановке. При нажатии кнопки будет отображена форма предварительного просмотра бланка печати результатов, после чего нажатием кнопки в верхней части формы предварительного просмотра может быть распечатан бланк с результатами.

- авторизовать все результаты постановки. При нажатии кнопки авторизуются все результаты постановки.

- отправить все образцы постановки на повторный анализ. Кнопка работает аналогично кнопке отправки на повторный анализ в списке завершенных постановок (см. пункт «Список завершенных постановок»).

- Редактировать постановку. Если необходимо изменить информацию по постановке (например, была неправильно выбрана серия реагентов) система предоставляет возможность перейти к изменению постановки в форме редактирования постановки (см. пункт «Редактирование постановки»).

- Изменение параметров расчета, фильтрации и нормализации результатов. Данная кнопка становится доступной только в режиме просмотра результатов по конкретной методике. При выборе данной кнопки откроется диалоговое окно задания настроек расчета результатов (см. рис. 69а).

Рисунок 69а. Изменение настроек расчета.

В открывшемся окне в верхней части пользователю предлагается выставить флаг изменения параметров расчета, после чего станет доступным изменение параметров. Под флагом расположены вкладки (см. рис. 69а), которые позволяют задавать параметры для выбранного канала и переключаться между каналами.

Под вкладками выбора канала расположен блок задания порога NTC. Для задействования порога при расчетах необходимо выставить флаг «Задействовать» и указать значение порога.

Под блоком задания порога расположено поле для указания максимального количества игнорируемых циклов.

Ниже расположены блоки задания параметров оценки кривых и задания параметров точности построения модели. Для раскрытия блоков необходимо нажать кнопку , расположенную у соответствующего блока. После раскрытия блока пользователю предоставляется возможность задать соответствующие параметры.

Для сохранения заданных параметров необходимо нажать кнопку .

Сохранение сырых результатов. После нажатия данной кнопки откроется стандартное диалоговое окно сохранения файла, в котором можно указать имя файла и выбрать место сохранения. После подтверждения сохранения система сохранит полученные «сырые» данные в формате результатов соответствующих прибору, на котором проводилась постановка.

Данные управляющие элементы будут доступны пользователю при выборе любой закладки с наименованием методики. При этом использование этих управляющих элементов также будет распространяться на всю постановку.

Над списком результатов (см. рис. 69) расположены элементы управления позволяющие осуществлять процедуру авторизации конкретных результатов. Кнопки имеют следующее назначение:

- просмотреть ранее полученные результаты по данному образцу данной методики. Кнопка будет активна только в том случае, если у выбранного образца имеются ранее полученные результаты. Если образец подвергался повторному анализу, нажав кнопку можно просмотреть полученные ранее результаты в открывающейся форме (см. рис. 70).

Рисунок 70. Форма просмотра полученных ранее результатов.

- авторизовать выделенные результаты. Для авторизации необходимо выделить результаты в списке и нажать кнопку.

- направить образец, чей результат выделен, на повторное проведение исследования.

- отвергнуть результат. Если результат не может быть принят и нет возможности провести повторный анализ образца, предоставляется возможность отвергнуть результат.

Для просмотра информации о результатах по конкретной методике пользователь должен выбрать закладку с названием соответствующей методики. (см. рис 69). Система отобразит форму просмотра результатов выбранной методики (см. рис. 71). На открывшейся форме расположено несколько закладок, содержащих результаты по методике, дополнительные результаты и графическое отображение измерений по каналам детекции.

Рисунок 71. Список конечных результатов по методике на закладке «Результаты».

На первой вкладке «Результаты» (см. рис. 71) отображается список конечных (рассчитанных) результатов по выбранной методике. Информация о результатах представлена в таблице, аналогичной общему списку результатов (см. рис. 69). Рядом с идентификаторами образцов в списке могут располагаться флаги сомнительности результата (см. рис. 71).

Над списком результатов по методике расположены элементы авторизации результатов, аналогичные кнопкам авторизации результатов во всей постановке. В правой части над списком расположены элементы, позволяющие авторизовать все результаты по методике и имеющие следующие значения:

- просмотреть ранее полученные результаты по данному образцу данной методики. Кнопка будет активна только в том случае, если у выбранного образца имеются ранее полученные результаты. Если образец подвергался повторному анализу, нажав кнопку можно просмотреть полученные ранее результаты в открывающейся форме (см. рис. 70).

- авторизовать выделенные результаты. Для авторизации необходимо выделить результаты в списке и нажать кнопку. Кнопка актина в том случае, если результат не является сомнительным.

- направить образец, чей результат выделен, на повторное проведение исследования.

- отвергнуть результат. Если результат не может быть принят и нет возможности провести повторный анализ образца, предоставляется возможность отвергнуть результат. Кнопка активна, если результат не является сомнительным.

- авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.

- отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата.

Правее закладки «Результаты» расположена закладка «Подробно». При выборе этой закладки система отобразит подробные результаты по методике (см. рис. 72).

Рисунок 72. Представление промежуточных и дополнительных результатов на закладке «Подробно» для выбранной методики.

Подробные результаты представлены в нескольких таблицах и зависят от выбранной методики. Для просмотра всех данных необходимо воспользоваться вертикальной перемоткой, расположенной с правого края формы. В верхней части формы просмотра подробных результатов расположены следующие элементы управления:

- печать подробных результатов. При нажатии кнопки система распечатает на принтере по умолчанию подробные результаты по методике, представленные на форме.

- экспорт подробных результатов в электронную таблицу. Бля удобства обработки результатов в табличном представлении система предоставляет возможность экспортировать подробные результаты в электронную таблицу. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения информации в файл, в котором пользователь должен указать каталог, в который должны быть сохранены подробные результаты, и имя файла, в котором они будут сохранены.

- авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.

- отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата.

В нижней части формы расположены следующие вспомогательные элементы просмотра информации (см. рис. 72):

- поиск по результатам. При нажатии на кнопку система отобразит строку поиска , в которую необходимо ввести искомое буквосочетание и нажать клавишу ввода на клавиатуре. Если искомое буквосочетание будет найдено – система высветит результат поиска.

- справа расположен элемент масштабирования отображаемых результатов. Передвигая бегунок влево и вправо пользователь может увеличивать или уменьшать отображение результатов.

Правее закладки «Подробно» расположено несколько идентичных закладок с названием каналов детекции (см. рис. 71). При выборе одной из закладок система отобразит графическое представление результатов измерений по выбранному каналу детекции (см. рис. 73). На закладках с отображением графического представления результатов измерения систем (см. рис. 73) в правой части формы расположена легенда отображаемых графиков. Список образцов в легенде представлен двумя столбцами: номером позиции и идентификатором образца. Также легенда предоставляет возможность управлять отображением графиков того или иного образца, контроля и калибратора. Для скрытия графика образца или контроля необходимо нажать на соответствующий идентификатор образца. Если отображение графика образца отключено – система отображает в легенде этот элемент белым цветом. Для отображения скрытого графика нужно повторно нажать соответствующий элемент легенды. Если пользователь не назначил цветовое обозначение образцам, система автоматически назначит образцам цвет методики, и все графики будут отображаться одним цветом. При необходимости пользователь может задать цвета для любой позиции (см. описание операции «Создание методики»).

Рисунок 73. Графическое представление результатов измерения.

Столбец с номером позиции образца по умолчанию белого цвета. Образцы, имеющие сомнительный результат имеют желтую заливку поля с номером позиции.

При нажатии правой кнопки мыши на одном из образцов система отобразит выпадающее меню (см. рис. 73а и 73б)

Рисунок 73а.	Рисунок 73б.

На рисунке 73а представлено выпадающее меню для обычного образца, а на рисунке 73б – для образца, имеющего сомнительный результат. Пункты меню имеют следующее назначение:

«Не использовать в расчетах». При выборе данного пункта соответствующий образец будет исключен из расчета и в легенде будет отмечен штриховой заливкой.

«Считать кривую положительной» Данный пункт применим только для образцов, имеющих сомнительный результат. При выборе данного пункта система отнесет кривую данного образца к положительным. При этом номер позиции образца будет окрашен в голубой цвет, что указывает на то, что статус кривой изменен вручную. При повторном вызове выпадающего меню для такого образца данный пункт меню будет отсутствовать, однако будет предоставляться возможность сменить статус на отрицательный.

«Считать кривую отрицательной». Применяется аналогично предыдущему пункту меню. При выборе данного пункта система отнесет кривую данного образца к отрицательным.

«Просмотреть все данные». При выборе данного пункта система отобразит в графическом виде все данные по образцу для всех каналов на одной форме (см. рис. 73в).

Рисунок 73в. Графическое представление данных образца по всем каналам.

В верхней чести формы указана информация об образце.

В левом столбце расположены графические отображения сырых данных по каналам, а в правом – нормализованных данных.

В нижнем левом углу расположен флаг, при выставлении которого на всех графиках будет применена единая шкала по самому большому значению, что позволит оценить соотношения между графиками по разным каналам.

Как на форме просмотра графического представления результатов по постановке (см. рис. 73), так и на открывающейся форме приняты следующие обозначения графиков:

Тонкая линия – положительная кривая.

Тонкая пунктирная линия – сомнительная положительная кривая.

Толстая линия – отрицательная кривая.

Толстая пунктирная линия – сомнительная отрицательная кривая.

В левой верхней части формы просмотра графического представления данных по каналу детекции (см. рис. 73) над осью значений на графике расположен переключатель типа отображаемых данных позволяющие выбрать какие данные отображать на графике.

Над легендой расположена кнопка повторного пересчета результатов . Кнопка активизируется, если изменяются условия пересчета, т.е. исключается образец или контроль, изменяются параметры расчета или принимается решение относительно сомнительного результата.

Рядом с кнопкой «Пересчитать» находится кнопка , при нажатии которой все сомнительные результаты будут приняты, сомнительные положительные как положительные, а сомнительные отрицательные как отрицательные.

В верхней части формы просмотра графических остаются доступными кнопки авторизации результатов по методике:

- авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.

- отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата.