Выделение ДНК из клеток китайского хомячка

- Снимаем клетки версеном-трипсином с 3 флаконов площадью 66 см2 каждый. Исходя из предполагаемой плотности монослоя 400 тыс кл./ см2 , мы снимаем около 80 млн клеток со всех флаконов (~80 мг белка).

- Клетки считаем с помощью камеры Гаряева.

- Суспендируем клетки в среде ДМЕМ с 10% сыворотки. Объем суспензии – около 16 мл. Осаждаем клетки в центрифуге (1000 оборотов 10 мин), разделив суспензию по двум коническим пробиркам. Супернатант сливаем. Осадки объединяем.

- Добавляем …… мкл буфера I и …… мкл 10% SDS.

- Перемешиваем до образования суспензии.

- Культивируем 10 мин при 37С.

- Приливаем …..мкл 3М ацетата натрия (pH 5.2) и …..мкл 5М перхлората натрия.

- Выполняем хлороформенную экстракцию.[Добавляем ……мкл хлороформ : изоамиловый спирт (24:1), перемешиваем, центрифугируем 10 мин при 4С и 13000 оборотов]. Хлороформенная экстракция делается дважды.

- Осаждаем ДНК добавлением …….мкл холодного 96% этанола.

- ДНК оставляем осаждаться на ночь при -20С.

- Дважды промываем осажденную ДНК 70% этанолом.

- Высушиваем под потоком азота.

- Повторно перерастворяем в …….мкл 20мМ ацетата натрия (pH 4.8)

- Перевариваем ДНК до дезоксинуклеозидов инкубацией при 37С с …U нуклеазы P1 (в смеси II) в течении 30 мин. и ….. U щелочной фосфатазы (в смеси III) в течении 1 часа.

HPLC-EC

- ….мкл нуклеозидной смеси вводим на обращено – фазовую колонку (5мкм, 4,6 мм*25см)

- Элюируем  4% ацетонитрилом в 50мМ фосфатном буфере

- Oxo8dG и dG детектируем с ESA электрохимическим кулонометрическим детектором с 5011 аналитической ячейкой, которыми управляем в окислительном режиме (Е1= 100 милливольт, Е2= 180 милливольт) и УФ-детектором, при 254 нанометрах, соответственно.

- Для определения площади пика используем три уровня калибровки по стандарту Oxo8dG

==========================================================

Реактивы (выделение ДНК):

a)  150 mM NaCl

  - Буфер I (150 mM NaCl, 10 mM Tris, 10 mM Na2EDTA, pH 8.0)

  - SDS 10%

  - 3 M ацетат натрия (pH 5.2)

  - 5 M перхлорат натрия

  - Хлороформ : изоамиловый спирт (24:1)

  - Этанол 96%

  - Этанол 70%

  - Азот сжатый

  - 20 mM ацетат натрия (pH 4.8)

  - Нуклеаза P1

  - Смесь II (20 mM ацетат натрия, 10 mM ZnCl2, 15% глицерин, pH 4.8)

  - Щелочная фосфатаза

  - Смесь III (1 M Tris-HCl, pH 8.0)

Реактивы (HPLC-EC):

- 4% ацетонитрил

- 50мМ фосфатный буфер (pH 3,2)